娄底职业技术学院

娄底市妇幼保健院医教协同实验实训室

建设项目

采

购

需

求

护理学院

2024年05月

娄底职业技术学院

娄底市妇幼保健院医教协同实验实训室建设采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为仪器设备采购项目，包括成人窒息模型、分娩机制示教仿真模型、新生儿窒息急救智能模拟训练系统等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：172300元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2023年元月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。终身保修，质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期三年内，学校正常使用中标人所提供的设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内免费更换配件并解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后15个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：医学部指定地点验收后转至娄底市妇幼保健院指定地点进行安装。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证7000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后如无质量问题一个月内一次性付清。

护理学院

2024年05月10日

附件一

娄底市妇幼保健院医教协同实验实训室建设项目明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成人窒息模型 | 1.模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作定位。 2.配有不同形状、大小、的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物阻塞。 3.可练习Heimlick （海姆立克）手法、手指排除异物法和呼吸道异物钳取法。 4.可练习背部拍击法取出异物，按压胸部取出异物等。 5.可练习站立位以及卧位的排除异物法。 6.可进行心肺复苏按压练习。 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 4 | 4800 | 19200 |  |  |  |
|  | 新生儿模型 | 1.模型为3个月大的女性婴儿，身长60厘米 头围40厘米。胸骨和肋骨可触及，肩胛骨解剖结构精准，便于操作定位。 2.正常的气道阻塞模拟。 3.气道开放和胸部压迫的模拟。 4.气道惯通时的胸部扩张窒息。 5.异物阻塞气道的模拟。 6.心外按压，心肺复苏操作。 7.具有肺部结构，可进行肺部气体通气，胸部可起伏。 CPR操作：婴儿头部后仰，打开气道，口对口吹起，如果胸部有起伏，说明无异物。如果胸部不能起伏，说明有异物。 8.异物取出操作：将梗塞异物放入口腔内咽喉处，将婴儿头部后仰，打开气道，轻拍背部和胸部将异物取出。 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 4 | 600 | 2400 |  |  |  |
|  | 海姆立克马甲 | 1.产品由海姆立克操作外套、模拟气囊、模拟异物组成。 2.模拟成人异物阻塞，通过海姆立克操作可将异物取出。 3.可穿戴在SP身上，也可以穿戴在模拟人身上。 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 4 | 3100 | 12400 |  |  |  |
|  | 软垫 | 185*80*1cm，NBR材质，体积轻便、易于携带，柔软舒适，弹性佳。 | 安踏、特步、轩茂 | 晋江市、泉州市、深圳市 | 4 | 50 | 200 |  |  |  |
|  | 简易呼吸器 | 配件:球囊1只、面罩1只、氧管1根、储氧袋1个、口咽通气道3个(大中小各1个)、塑料开口器1个、氧气袋1个、金属压舌板1个、口垫1个。 | 晨业（医药）、 COMLUCK、 商源 | 台州市、漳州市、上海市 | 4 | 120 | 480 |  |  |  |
|  | 实验室备模拟人 | 1.成年男性上半身躯干模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。（提供产品无毒无害的第三方检测报告） 2.模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。 3.具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。（为保证产品质量，提供肺袋锁定口实物照片） 4.身体皮肤厚度达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。材质为硅胶材质，需提供材质为硅胶材质第三方检测报告。 5.瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 6.心肺复苏执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 7.可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 8.配有电子显示器，胸廓可按压深度范围0-7cm，有按压正确、按压过大、按压过小指示灯。有吹气正确、吹气过大、吹气过小指示灯。 9.有按压频率引导音，引导音110次/分，引导音可打开，关闭。 10.按压频率引导音开启的状态时，当有按压时引导音自动响起，停止按压后引导音自动停止。防止过多的噪音。 11.模型采用干电池供电，模型没有电源开关，按压自动触发开关，超长待机半年以上。 12.配有CPR专用操作软垫，软垫厚度8mm，便于练习、考核。 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 4 | 5400 | 21600 |  |  |  |
|  | 约束带一套 | 肩部约束带、腰部约束带、膝部约束带、肢体约束带、约束背心、约束手套。 | 约束佳、孚合、迦持 | 上海市、衡水市、广州市 | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
|  | 人体骨盆模型（女性） | 模拟女性骨盆，解剖结构正确，骨盆的女性特征明显，附带第4、第5腰椎，手感逼真。适用于临床教学，可用于骨盆测量的教学和训练。 功能参数： 1.女性骨盆为真实尺寸大小，解剖结构精确，拥有两块髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、坐骨结节、骶髂关节、髂耻隆突、第4.5腰椎(含腰椎间盘)和耻骨联合等结构组成。 2.采用接近人体骨骼的PU材料制作，手感逼真耐用。 3.可显示骨盆腔的三个平面：骨盆入口平面、 中骨盆平面、骨盆出口平面等。 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
|  | 模拟新生儿 | 1.适用于高等医学院校、助产类、儿科等专业临床教学示教及学员实践操作训练使用。 2.本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理，眼、耳护理和指导哺乳训练和示教的工具。 3.模型头部有明显的颅缝，眼耳鼻口仿真度高，嘴巴张开，可以做新生儿的口腔护理。 4.模型颈部仿真人体旋转，可水平旋转180°，头部可后仰。 5.四肢关节包括肘关节、肩关节、髋关节、膝关节均可活动。 6.能看到模型各关节的固定方式采用防脱落螺杆固定，既防止螺杆脱落，又能保证关节运动灵活。 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 4 | 1700 | 6800 |  |  |  |
|  | 分娩机制示教仿真模型 | 包含模拟女性骨盆，外观逼真，手感真实，解剖结构正确，可演示分娩全部过程，配套2个可互换的胎儿头部，带脐带。适用于演示胎儿分娩过程、双胎分娩和难产、脐带和脐带脱垂处理等。 功能参数： 1.女性骨盆模型模拟真实尺寸大小，高度还原髋骨、骶骨、尾骨、第4、第5腰椎(含腰椎间盘)及骶岬、耻骨联合、坐骨棘、坐骨结节等解剖结构。 2.骨盆模型形态典型，解剖学特点突出，入口平面、中骨盆平面、出口平面的各径线数据均还原正常人体数据，可用于骨盆测量的教学和训练。 3.通过拉杆，可演示分娩时胎儿与骨盆的位置关系，直观演示胎儿分娩的8个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、胎儿娩出。 4.配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产。 5.可进行处理脐带和脐带脱垂的示教。 6.可以用来演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用。 7.采用高分子材质，环保无污染，仿真度高。 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 2 | 4000 | 8000 |  |  |  |
|  | 四步触诊训练模型 | 模拟成年女性腹盆股部，外形逼真，手感真实，体表骨性肌性标志清晰可触及，设计了子宫大小调节，操作简便。适用于宫高、腹围的测量，四部触诊法、胎心音听诊等操作训练。 功能参数： 1.模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，解剖结构准确、皮肤柔软有弹性，手感逼真。高分子环保材料制成，肤质仿真度高。 2.可进行宫高、腹围的测量，并可调节宫高和腹围大小。 3.可进行四部触诊法操作，可改变胎产式和胎方位及先露部下降距离。 4.可使用听筒进行胎心音听诊。 5.用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种练习 6.四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和母亲模拟更为逼真，可选配带有胎膜的胎儿，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊 7.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周 8.胎心监护：胎心音频率可调节，胎心频率范围60—200次/分，胎心音可内放、外放，音量大小可调节。 9.电子盒内置，便于考核训练 10.可进行乳房护理练习 11.精确的骨架结构，骨盆测量如同真人，可行骨盆外测量。 12.模型有真实的会阴、阴道、肛门，可进行双合诊、三合诊练习。可触及宫颈进行指检，外阴可进行消毒、冲洗练习。 13.外皮可更换 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 4 | 7500 | 30000 |  |  |  |
|  | 接生模型 | 1.产品具有早产儿的生理特征。体重在2500克以下，身高不到47cm，皮肤柔嫩，颈肌软弱，四肢肌张力低下，耳壳软，乳晕不清，足底纹少。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3.早产儿整体观察和身体的测量。 4.早产儿前囟的触诊练习，颅骨骨缝宽。 5.早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习。 6.吸痰、鼻饲练习。 7.早产儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、脐部护理、测量体重、胸围、腹围、头围、皮肤护理等多项护理。 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 4 | 2400 | 9600 |  |  |  |
|  | 会阴切开与缝合示教模型 | 模拟3个带有不同切口的会阴模块，包括正中切口、左侧切口和右侧切口，外形逼真，手感真实。适用于会阴切开和缝合示教和操作训练。 1.模块皮肤手感真实，富有弹性。 2.三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 80 | 550 | 44000 |  |  |  |
|  | 胎头吸引器 | 软质吸引罩，与吸引罩相连通的吸头和抽气筒,硅胶直径55/65MM | 辉春、金钟、粤顺星 | 泰州市、上海市、潮州市 | 4 | 180 | 720 |  |  |  |
|  | 产钳 | 不锈钢质地，40CM后枕位。26.5CM刨腹位。36CM普通位。 | 金钟、迦持、粤顺星 | 上海市、广州市、潮州市 | 4 | 600 | 2400 |  |  |  |
|  | 骨盆测量器 | 不锈钢质地，标准尺寸。 | 金钟、迦持、粤顺星 | 上海市、广州市、潮州市 | 10 | 50 | 500 |  |  |  |
|  | 新生儿窒息急救智能模拟训练系统 | （一）新生儿心肺复苏模拟人 1.模型为婴儿整体人，仿真度高，解剖标志明显，四肢关节灵活，高分子环保材质； 2.心肺复苏术，执行标准为《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。可行胸外按压，可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸；操作正确后胸廓有起伏；支持仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道； 2.1传感器采用无齿光栅传感器，防止异物进入齿条产生计数错误。（为保证产品质量，提供无齿光栅传感器实物照片） 3.心肺复苏术有考核与训练模式； 3.1训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计；按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示； 3.2考核模式下，按照最新标准30:2或15:2（双人）的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示； 4.有真实的口腔、牙床、会厌，悬雍垂，可进行婴儿气管插管操作； 5.可练习胫骨骨髓穿刺，正确穿刺落空感明显，并可抽出模拟骨髓； 6.婴儿手臂、腿部均有丰富的静脉网，包括贵要静脉、头静脉、手背静脉、足背静脉等，可进行静脉注射、输液等练习。可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血； 7.可触及肱动脉搏动； 8.可练习多项基本护理操作，口腔护理、呼吸道异物清除、婴儿吸痰、婴儿吸氧、婴儿更衣、婴儿包裹、婴儿尿布更换、婴儿擦浴、五官清洁、皮肤护理、体重测量、胸围测量、腹围测量、头围测量等多项护理操作； 9.可反复进行练习，皮肤、静脉、胫骨可更换； 10.电子显示器面板采用防静电的具有水晶般的透明度，透光率在92%以上的高分子复合材料制成，表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性， 准确无误地侦测到手指的有效触摸，保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性。电子显示器采用一体化烤瓷设计，采用触摸按键设计，不会机械损坏，寿命远超机械按键。（为保证产品质量，提供电子显示器采用一体化烤瓷设计实物照片） （二）新生儿气管插管 1.逼真的新生儿解剖结构； 2.经口、鼻气管插管； 3.仿真材料的功能模拟； 4.可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。 （三）新生儿球囊面罩装置一套 1.产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸； 2.本产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力； 3.复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性。 （四）配套设备 吸球，12F、14F吸引管，6F、8F的导管内吸引管，胎粪吸引管，听诊器，脉氧仪，新生儿专用复苏囊（具有减压阀的自动充气式气囊），面罩（足月儿、早产儿面罩），8F胃管，喉镜（1号镜片、0号镜片、00号镜片各一）、内径为2.5 3.0 3.5 4.0mm的气管导管各一根、金属芯、3.5F和5F的脐静脉导管、三通、氧气流量表、氧导管、给氧面罩。 （五）布质收纳箱一个 | 圣医智教、东莞普教、挪度 | 东莞市、东莞市、苏州市 | 1 | 6220 | 6220 |  |  |  |
|  | 婴儿体重称 | 最大称量：100kg，显示屏：LCD液晶显示大屏，面板材质：ABS材质。 | 林森、苏宏、花潮 | 中山市、苏州市、上海市 | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
|  | 儿童身高体重称 | 秤重约120kg，分度值：0.5kg，身长测量范围：70-190cm，身长分度值：0.5cm，承重板面积（长×宽）约375×270㎝，显示屏：LCD液晶显示大屏。 | 林森、苏宏、苏衡 | 中山市、苏州市、苏州市 | 4 | 400 | 1600 |  |  |  |
|  | 食物称 | 量程2.5kg/1g带托盘，适合称取小于2.5kg的物品。 | 威衡、千确、香山 | 杭州市、深圳市、广州市 | 4 | 45 | 180 |  |  |  |
|  | 诊断床 | 180*60*65，黑色软包，不锈钢腿。 | 冀孚昇、越强、华文 | 北京市、重庆市、佛山市 | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 172300 |  |  |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: