## E.01.2-1 单位工程清单汇总表(费率)
表E.1.2 单位工程清单汇总表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  | 13942.76
1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  | 13942.76
1.1.1 | 人工费 |  |  | 4972.63
1.1.2 | 材料费 |  |  | 8006.5
1.1.2.1 | 其中：工程设备费
1.1.3 | 机械费 |  |  | 65.8
1.1.4 | 管理费 |  | 16.08 | 798.79
1.1.5 | 利润 |  | 2 | 99.04
1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费
2 | 措施项目费 |  |  | 605.6
2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29 | 263.05
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9 | 1309.35
单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 | 15857.71
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

## E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单+子目+项目特征不分页)
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031003006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 高水箱; | 组 | 1 | 471.31 | 471.31 | 471.31
1.1 | C10-1465换 | 蹲式大便器安装 高水箱 |  | 10套 | 0.1 | 4713.08 | 471.31
2 | 031003003001 | 品牌浴室柜带镜柜灯 | 1.托架式洗脸盆安装 组成安装 冷热水 双嘴; | 组 | 1 | 692.47 | 692.47 | 692.47
2.1 | C10-1444换 | 托架式洗脸盆安装 组成安装 冷热水 双嘴 |  | 10组 | 0.1 | 6924.69 | 692.47
3 | 031003010001 | 品牌花洒 | 1.成套淋浴器安装 手动开关 冷热水; | 套 | 1 | 377.71 | 377.71 | 377.71
3.1 | C10-1492换 | 成套淋浴器安装 手动开关 冷热水 |  | 10套 | 0.1 | 3777.08 | 377.71
4 | 031003004001 | 洗菜盆 | 1.洗涤盆安装 肘式开关 冷热水~ 换:洗菜盆; | 组 | 1 | 504.57 | 504.57 | 504.57
4.1 | C10-1458换 | 洗涤盆安装 肘式开关 冷热水~ 换:洗菜盆 |  | 10组 | 0.1 | 5045.69 | 504.57
5 | 031301002001 | 开孔打洞(洗衣机、屋面排水管安装处) | 1.开孔打洞(室外排水管安装处)0001; | 个 | 2 | 60 | 120 | 120
5.1 | BCZM0001 | 开孔打洞(室外排水管安装处)0001 |  | 个 | 2 | 60 | 120
6 | 031301002002 | 开孔打洞(抽油烟机处) | 1.开孔打洞(抽油烟机处)0002; | 个 | 1 | 60 | 60 | 60
6.1 | BCZM0002 | 开孔打洞(抽油烟机处)0002 |  | 个 | 1 | 60 | 60
7 | 031301002003 | 开孔打洞(空调处) | 1.开孔打洞(空调处)0003; | 个 | 4 | 60 | 240 | 240
7.1 | BCZM0003 | 开孔打洞(空调处)0003 |  | 个 | 4 | 60 | 240
8 | 031003014003 | 品牌洗衣机龙头 | 材质：铜 | 个 | 1 | 39.37 | 39.37 | 39.37
8.1 | C10-1516换 | 水龙头安装 公称直径(mm) 20~ 换:品牌洗衣机龙头 |  | 10个 | 0.1 | 393.63 | 39.36
9 | 011505002001 | 毛巾杆、浴巾架 | 太空铝浴室挂件 | 个 | 1 | 114.35 | 114.35 | 114.35
本页小计 | [6 empty] | 2619.78
13942.76
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.1 | A16-138换 | 其他 毛巾杆 不锈钢~ 换:毛巾杆、浴巾架 |  | 付 | 1 | 114.35 | 114.35
10 | 011505002002 | 置物架(角篮) | 太空铝浴室挂件 | 个 | 1 | 60 | 60 | 60
10.1 | 换 | 置物架(角篮) |  | 个 | 1 | 60 | 60
11 | 011505002003 | 纸巾盒 | 太空铝浴室挂件 | 个 | 1 | 26.39 | 26.39 | 26.39
11.1 | A16-133换 | 其他 卫生纸盒~ 换:纸巾盒 |  | 只 | 1 | 26.39 | 26.39
12 | 011505002004 | 马桶刷架 | 太空铝浴室挂件 | 个 | 1 | 30 | 30 | 30
12.1 | 换 | 马桶刷架 |  | 个 | 1 | 30 | 30
13 | 011505002005 | 多排挂钩 | 太空铝浴室挂件 | 个 | 1 | 80 | 80 | 80
13.1 | 换 | 多排挂钩 |  | 个 | 1 | 80 | 80
14 | 031001008002 | PPR热水管DN25 | 1.室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25; | m | 40 | 27.77 | 1110.8 | 1110.8
14.1 | C10-265换 | 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25~ 换:塑料热水给水管PPR-DN25~ 换:室内塑料热水给水管热熔管件PPR-DN25 |  | 10m | 4 | 277.77 | 1111.08
15 | 031001008001 | PPR冷水管DN25 | 1.室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25; | m | 40 | 25.74 | 1029.6 | 1029.6
15.1 | C10-265换 | 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25~ 换:塑料冷水给水管PPR-DN25~ 换:室内塑料冷水给水管热熔管件PPR-DN25 |  | 10m | 4 | 257.45 | 1029.8
本页小计 | [6 empty] | 2336.79
13942.76
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 031001008001 | UPVC-DN50塑料排水管 | 1.室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50; 2.部位：阳台、厨房、卫生间； | m | 40 | 26.92 | 1076.8 | 1076.8
16.1 | C10-495换 | 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50~ 换:塑料排水管UPVC-DN50~ 换:塑料排水管粘接管件UPVC-DN50 |  | 10m | 4 | 269.31 | 1077.24
17 | 031001008002 | UPVC-DN100塑料排水管 | 1.室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110; 2.部位：卫生间； | m | 5 | 51.38 | 256.9 | 256.9
17.1 | C10-497换 | 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110~ 换:塑料排水管UPVC-DN100~ 换:塑料排水管粘接管件UPVC-DN100 |  | 10m | 0.5 | 513.84 | 256.92
18 | 031001008003 | 室外塑料排水管DN110安装 | 1.室外管道安装 塑料排水管(胶粘接口) 公称外径(mm) 110; | m | 18 | 27.49 | 494.82 | 494.82
18.1 | C10-195换 | 室外管道安装 塑料排水管(胶粘接口) 公称外径(mm) 110~ 换:塑料排水管DN110~ 换:硬聚氯乙烯排水塑料管管箍DN110 |  | 10m | 1.8 | 274.88 | 494.78
19 | 031003014004 | 不锈钢地漏 | 1.不锈钢地漏； 2.部位：阳台、卫生间、厨房 | 个 | 3 | 93.16 | 279.48 | 279.48
19.1 | C10-1523换 | 铸铁地漏安装 公称直径(mm) 100~ 换:不锈钢地漏 |  | 10个 | 0.3 | 931.65 | 279.5
本页小计 | [6 empty] | 2108
13942.76
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030413014001 | 五孔插座 | 1.单相暗插座15A 5孔~ 换:五孔插座; | 套 | 30 | 26.15 | 784.5 | 784.5
20.1 | C4-1943换 | 单相暗插座15A 5孔~ 换:五孔插座 |  | 10套 | 3 | 261.49 | 784.47
21 | 030413014002 | 空调插座 | 1.单相暗插座15A 3孔~ 换:空调插座; | 套 | 3 | 34.92 | 104.76 | 104.76
21.1 | C4-1941换 | 单相暗插座15A 3孔~ 换:空调插座 |  | 10套 | 0.3 | 349.16 | 104.75
22 | 030413014003 | 热水器插座 | 1.单相暗插座15A 3孔~ 换:热水器插座; | 套 | 1 | 41.04 | 41.04 | 41.04
22.1 | C4-1941换 | 单相暗插座15A 3孔~ 换:热水器插座 |  | 10套 | 0.1 | 410.36 | 41.04
23 | 030413014004 | 网络插座 | 1.8位模块式信息插座 双口~ 换:网络插座; | 套 | 4 | 26.51 | 106.04 | 106.04
23.1 | C5-118换 | 8位模块式信息插座 双口~ 换:网络插座 |  | 个 | 4 | 26.51 | 106.04
24 | 030402011001 | 控制箱 | 1.成套配电箱安装 半周长（m） 1.0; | 台 | 1 | 758.04 | 758.04 | 758.04
24.1 | C4-314换 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.0 |  | 台 | 1 | 758.04 | 758.04
25 | 030402011002 | 开关箱 | 1.接线箱安装 暗装 接线箱半周长（mm以内） 700~ 换:开关箱; | 台 | 1 | 260.53 | 260.53 | 260.53
25.1 | C4-1633换 | 接线箱安装 暗装 接线箱半周长（mm以内） 700~ 换:开关箱 |  | 10个 | 0.1 | 2605.32 | 260.53
26 | 031301001001 | 线管开槽 | 1.砌块墙凿槽 公称直径（mm以内） 50; | m | 160 | 5.96 | 953.6 | 953.6
26.1 | C4-1623 | 砌块墙凿槽 公称直径（mm以内） 50 |  | 10m | 16 | 59.54 | 952.64
27 | 030412001001 | PVC20线管 | 1.砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径（mm以内） 20~ 换:刚性阻燃塑料电线管PVC20; | m | 160 | 8.28 | 1324.8 | 1324.8
本页小计 | [6 empty] | 4333.31
13942.76
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
27.1 | C4-1342换 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径（mm以内） 20~ 换:刚性阻燃塑料电线管PVC20 |  | 100m | 1.6 | 828.06 | 1324.9
28 | 030412004001 | BV2.5mm2电线 | 1.管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5~ 换:BV2.5mm2电线; | m | 400 | 3.25 | 1300 | 1300
28.1 | C4-1423换 | 管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5~ 换:BV2.5mm2电线 |  | 100m单线 | 4 | 325.89 | 1303.56
29 | 030412004002 | BV4mm2电线 | 1.管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 4~ 换:BV4mm2电线; | m | 100 | 4.54 | 454 | 454
29.1 | C4-1424换 | 管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 4~ 换:BV4mm2电线 |  | 100m单线 | 1 | 455.04 | 455.04
30 | 030412004003 | BV6mm2电线 | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 6~ 换:BV6mm2电线; | m | 10 | 6.33 | 63.3 | 63.3
30.1 | C4-1442换 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 6~ 换:BV6mm2电线 |  | 100m单线 | 0.1 | 633.48 | 63.35
31 | 030412004004 | 网络线 | 1.双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内~ 换:网络线; | m | 100 | 4.47 | 447 | 447
31.1 | C5-132换 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内~ 换:网络线 |  | 100m | 1 | 445.32 | 445.32
32 | 030413013001 | 单联单控开关 | 1.扳式暗开关(单控) 单联~ 换:单联单控开关; | 套 | 1 | 19.4 | 19.4 | 19.4
32.1 | C4-1907换 | 扳式暗开关(单控) 单联~ 换:单联单控开关 |  | 10套 | 0.1 | 194.03 | 19.4
本页小计 | [6 empty] | 2283.7
13942.76
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。
表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030413013002 | 双联单控开关 | 1.扳式暗开关(单控) 双联~ 换:双联单控开关; | 套 | 1 | 22.53 | 22.53 | 22.53
33.1 | C4-1908换 | 扳式暗开关(单控) 双联~ 换:双联单控开关 |  | 10套 | 0.1 | 225.28 | 22.53
34 | 030413013003 | 单联双控开关 | 1.扳式暗开关(双控) 单联~ 换:单联双控开关; | 套 | 6 | 24.82 | 148.92 | 148.92
34.1 | C4-1913换 | 扳式暗开关(双控) 单联~ 换:单联双控开关 |  | 10套 | 0.6 | 248.17 | 148.9
35 | 030413013004 | 双联双控开关 | 1.扳式暗开关(双控) 双联~ 换:双联双控开关; | 套 | 1 | 26.74 | 26.74 | 26.74
35.1 | C4-1914换 | 扳式暗开关(双控) 双联~ 换:双联双控开关 |  | 10套 | 0.1 | 267.33 | 26.73
36 | 030413013005 | 浴霸控开关 | 1.扳式暗开关(单控) 三联~ 换:浴霸控开关; | 套 | 1 | 62.99 | 62.99 | 62.99
36.1 | C4-1909换 | 扳式暗开关(单控) 三联~ 换:浴霸控开关 |  | 10套 | 0.1 | 629.85 | 62.99
本页小计 | [6 empty] | 261.18
合 计 | [6 empty] | 13942.76
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

## E.03.1 措施项目清单计价表
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 | 263.05 |  | 263.05
2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 | 56.69 |  | 56.69
3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 | 71.61 |  | 71.61
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 | 191.94 |  | 191.94
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 | 22.31 |  | 22.31
本页小计 |  |  |  | 605.6
合 计 |  |  |  | 605.6
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.05.1 增值税计价表
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
605.6
1 | 增值税 |  | 14548.36 | 9 | 1309.35
合 计 |  |  |  |  | 1309.35

## E.12.1 人工、材料、机械汇总表
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第1页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 5234.839 | 0.95 | 4973.1 | 人工系数:0.95;
2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.5 | 4.66 | 2.33
3 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.12 | 4.1 | 0.49
4 | 02130300002 | 聚四氟乙烯生料带 宽20mm | m | 9.02 | 0.44 | 3.97
5 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 2.08 | 0.22 | 0.46
6 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 2.1 | 0.54 | 1.13
7 | 03010700007 | 膨胀螺栓 M6-12×50-120 | 套 | 15.45 | 0.58 | 8.96
8 | 03071900001 | 角阀（带铜活） | 个 | 3.03 | 31.58 | 95.69
9 | 03072300002 | 大便器排水接头 | 个 | 1.01 | 15.93 | 16.09
10 | 03072300003 | 大便器胶皮碗 配喉箍 | 套 | 1.05 | 1.33 | 1.4
11 | 03110700008 | 铁砂布 | 张 | 1.505 | 0.97 | 1.46
12 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.64 | 0.83 | 0.53
13 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.07 | 22.12 | 1.55
14 | 03130600019 | 冲击钻头 Φ8-16 | 个 | 0.165 | 7.7 | 1.27
15 | 03130700001 | 锯条 综合 | 根 | 4.641 | 0.58 | 2.69
16 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 0.468 | 5.35 | 2.5
17 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 0.4 | 5.35 | 2.14
18 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 0.2 | 5.35 | 1.07
19 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 6.4 | 0.98 | 6.27
20 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 306.74 | 0.3 | 92.02
21 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.105 | 90 | 9.45
22 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 0.019 | 359.59 | 6.83
23 | 04131100001 | 多孔粉煤灰砖 240×115×53 | 千块 | 0.016 | 340 | 5.44
24 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 | 16.36 | 0.16
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 5237
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第2页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
25 | 13011300003 | 酚醛调和漆 各种颜色 | kg | 0.02 | 13.23 | 0.26
26 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.02 | 13.64 | 0.27
27 | 13050300005 | 酚醛防锈漆 C53-1 | ㎏ | 0.025 | 9.96 | 0.25
28 | 13050500005 | 沥青漆 | kg | 0.074 | 8.04 | 0.59
29 | 14311500001 | 丙酮 | kg | 0.861 | 6.6 | 5.68
30 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 0.128 | 3.98 | 0.51
31 | 14410000031 | 粘接剂 | kg | 0.572 | 14.06 | 8.04
32 | 14410000033 | 防水密封胶 | 支 | 0.8 | 7.05 | 5.64
33 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.1 | 6.6 | 0.66
34 | 17010500018 | 焊接钢管 DN100 | m | 0.303 | 46.44 | 14.07
35 | 17190300003 | 金属软管 DN15（L＝500mm） | 根 | 3.03 | 2.33 | 7.06
36 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.15 | 0.2 | 0.03
37 | 18030100001 | 透气帽(铅丝球) DN50 | 个 | 1.04 | 5.16 | 5.37
38 | 18030100004 | 透气帽(铅丝球) DN110 | 个 | 0.25 | 10.86 | 2.72
39 | 18110100001 | 塑料嵌铜螺纹管件 DN15 | 个 | 5.05 | 5.2 | 26.26
40 | 18250100019 | 管卡（带膨胀螺栓）DN32 | 个 | 1.05 | 3.72 | 3.91
41 | 18250700004 | 塑料管卡 50 | 个 | 20 | 0.21 | 4.2
42 | 18250700007 | 塑料管卡 110 | 个 | 1.65 | 0.5 | 0.83
43 | 21310900002~1 | 毛巾杆、浴巾架 | 个 | 1.01 | 100 | 101
44 | 21311100001~1 | 纸巾盒 | 个 | 1.01 | 20 | 20.2
45 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.16 | 64.87 | 10.38
46 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 4.383 | 1.07 | 4.69
47 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 24.722 | 1.33 | 32.88
48 | 29062300002 | 塑料护口（钢管用） DN15 | 个 | 4.04 | 0.11 | 0.44
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 255.94
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第3页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
49 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 | 1.32 | 2.69
50 | 34110100002 | 水 | t | 0.636 | 4.1 | 2.61
51 | 34110200001 | 电 | kW·h | 0.242 | 0.75 | 0.18
52 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 18.193 | 1 | 18.19
53 | BC000001 | 开孔打洞(室外排水管安装处)0001 | 个 | 2 | 60 | 120
54 | BC000002 | 开孔打洞(抽油烟机处)0002 | 个 | 1 | 60 | 60
55 | BC000003 | 开孔打洞(空调处)0003 | 个 | 4 | 60 | 240
56 | WJJ030702 | 陶瓷片密封龙头 DN15 | 个 | 2.02 | 30 | 60.6
57 | WJJ030706~3 | 品牌洗衣机龙头 | 个 | 1.01 | 35 | 35.35
58 | WJJ030720~1 | 不锈钢地漏 | 个 | 3.03 | 35 | 106.05
59 | WJJ172567~2 | 塑料冷水给水管PPR-DN25 | m | 40.64 | 6 | 243.84
60 | WJJ172567~3 | 塑料热水给水管PPR-DN25 | m | 40.64 | 8 | 325.12
61 | WJJ172568~1 | 塑料排水管DN110 | m | 17.874 | 16 | 285.98
62 | WJJ172568~2 | 塑料排水管UPVC-DN50 | m | 40.48 | 5.6 | 226.69
63 | WJJ172568~3 | 塑料排水管UPVC-DN100 | m | 4.75 | 16 | 76
64 | WJJ180926~1 | 塑料排水管粘接管件UPVC-DN50 | 个 | 27.6 | 3.5 | 96.6
65 | WJJ180926~2 | 塑料排水管粘接管件UPVC-DN100 | 个 | 5.78 | 6.8 | 39.3
66 | WJJ180956~2 | 室内塑料冷水给水管热熔管件PPR-DN25 | 个 | 49 | 2.5 | 122.5
67 | WJJ180956~3 | 室内塑料热水给水管热熔管件PPR-DN25 | 个 | 49 | 2.5 | 122.5
68 | WJJ182510~1 | 硬聚氯乙烯排水塑料管管箍DN110 | 个 | 1.044 | 6.8 | 7.1
69 | WJJ210302~1 | 洗菜盆 | 个 | 1.01 | 355 | 358.55
70 | WJJ210501 | 双管成品淋浴器(含阀门及固定件) | 套 | 1.01 | 350 | 353.5
71 | WJJ210902 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 | 550 | 555.5
72 | WJJ211501 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 1.01 | 280 | 282.8
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 3741.65
元
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。
表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 标段： | [5 empty] | 第4页、共4页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
73 | WJJ260501~1 | 单联单控开关 | 只 | 1.02 | 7.6 | 7.75
74 | WJJ260501~2 | 双联单控开关 | 只 | 1.02 | 10.5 | 10.71
75 | WJJ260501~3 | 单联双控开关 | 只 | 6.12 | 12.8 | 78.34
76 | WJJ260501~4 | 双联双控开关 | 只 | 1.02 | 14.5 | 14.79
77 | WJJ260501~5 | 浴霸控开关 | 只 | 1.02 | 50 | 51
78 | WJJ264103~1 | 五孔插座 | 套 | 30.6 | 15 | 459
79 | WJJ264103~2 | 空调插座 | 套 | 3.06 | 24 | 73.44
80 | WJJ264103~3 | 热水器插座 | 套 | 1.02 | 30 | 30.6
81 | WJJ264106~1 | 网络插座 | 个 | 4.04 | 15 | 60.6
82 | WJJ280302~1 | BV6mm2电线 | m | 10.5 | 5.254 | 55.17
83 | WJJ280304~1 | BV2.5mm2电线 | m | 464 | 2.165 | 1004.56
84 | WJJ280304~2 | BV4mm2电线 | m | 110 | 3.43 | 377.3
85 | WJJ282501~1 | 网络线 | m | 105 | 2.5 | 262.5
86 | WJJ290615~1 | 刚性阻燃塑料电线管PVC20 | m | 176 | 1.54 | 271.04
87 | WJJ291105~1 | 开关箱 | 个 | 1 | 180 | 180
88 | WJJ291706 | 接头 | 个 | 32.96 | 1.2 | 39.55
89 | 补充主材1~1 | 控制箱 | 台 | 1 | 600 | 600
90 | J8-32 | 试压泵 压力(MPa) 30 小型 | 台班 | 0.008 | 23.75 | 0.19
91 | J9-25 | 热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型 | 台班 | 1.488 | 40.81 | 60.73
92 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 0.1 | 4.08 | 0.41
93 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班 | 1 | 4.22 | 4.22
94 | QTFBC | 其他费补差 | 元 | 170 | 1 | 170
元
| 本页小计 |  | 元 |  |  | 3811.9
| 合 计 |  | 元 |  |  | 13046.49
注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。