附件1：

娄底职业技术学院

外科护理实训室建设项目

采

购

需

求

护理学院

2023年10月

娄底职业技术学院

外科护理实训室建设采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为外科护理实训室建设采购项目，包括轻钢龙骨吊顶《含施工）、医用耐磨地板（含施工）、电动平移洁净气密自动门、吸顶中央空调、室内隔墙、移动一体机、多功能创伤护理模型病人、局部创伤模型、闭式引流拔管换药模型、气管切开护理模型、多参数监护仪、创伤及换药训练模拟人等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：469530.3元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准和环保要求，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2023年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即项目整体质保三年。在质保期内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据项目进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌、产地、型号、规格等。

- 安装要求

- 基建施工部分必须严格按要求和技术标准施工，具体按实结算，工程质量达到合格及以上等级。

- 基建方面的主材需提供品牌、产地。

- 主要产品需提供厂家授权。

- 六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证20000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、经验收合格结算审计后一个月内付物资采购部分全款和工程部分审定金额的97%，3%作为质保金，质保期满后无息返还。

资产管理处

2023年10月31日

附件2：

外科护理实训室建设项目明细报价表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目建设需完善的基建设施 |  |  |  |  |  |  | 118795.30元 |  |  |  |
|  | 轻钢龙骨吊顶（含施工） | 一、材料要求： （1）石膏板：材质、规格及质量性能指标符合设计及规范要求；品牌经过学院认可。 （2）龙骨：龙骨采用原厂产品配套镀锌龙骨，符合国标(GB11981-89)《建筑用轻钢龙骨》，承载龙骨不低于要求，双面镀锌量不少于120g/m2。 （3）零配件：镀锌钢筋吊杆、射钉、镀锌自攻螺钉。 二、施工工艺图： 基层处理→测量放线→安装吊筋→安装主龙骨→安装副龙骨→安装横撑龙骨→安装石膏板→处理缝隙→涂料基层→涂料施工→清理验收→成品保护 三、操作工艺： （1）基层清理：吊顶施工前将管道洞口封堵处清理干净，以及顶上的杂物清理干净。 （2）测量放线：根据每个房间的水平控制线确定图示吊顶标高线，并在墙顶上弹出吊顶龙骨线作为安装的标准线，以及在标准线上划好龙骨分档间距位置线。 （3）安装吊筋：根据施工图纸要求和施工现场情况确定吊筋的大小和位置，吊筋加工要求钢筋与角钢焊接，其双面焊接长度不小于4cm 并将焊渣清除干净，在吊筋安装前必须先刷防锈漆；安装吊筋焊接角钢一般为L40*4，吊筋采用Φ8 镀锌钢筋。顶棚骨架安装顺序是先高后低，角钢打孔后用膨胀螺栓固定在结构顶板上的，一般所用的膨胀螺栓采用规格为Φ8。吊点间距900～1000mm，吊杆间距不超过1000mm。安装时上端与预埋件焊接或者用膨胀螺栓固定牢固，下端套丝后与吊件连接。套丝一般要求长度为10cm，以便于调节吊顶标高和起拱，并且安装完毕的吊杆端头外露长度不小于3mm。 （4）安装主龙骨：吊顶可采用U38 主龙骨，吊顶主龙骨间距为900～1000mm，沿房间短向布置，同时应起拱（房间跨度的1/500）。端头距墙200mm 以内，安装主龙骨时，将主龙骨用吊挂件连接在吊杆上，拧紧螺丝，要求主龙骨连接部分要增设吊点，用主龙骨接件连接，接头和吊杆方向也要错开。并根据现场吊顶的尺寸，严格控制每根主龙骨的标高。随时拉线检查龙骨的平整度,不得有悬挑过长的龙骨。 （5）安装副龙骨：副龙骨间距为±400mm，两条相邻副龙骨端头接缝不能在一条直线上，副龙骨采用其相应的吊挂件固定在主龙骨上，副龙骨分为C50 型龙骨，根据吊顶的造型进行叠级安装，采用吊挂件挂在主龙骨上，将副龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上，注意在吊灯、窗帘盒、通风口周围必须加设副龙骨。 （6）安装横撑龙骨：在两块石膏板接缝的位置安装C50 横撑龙骨，间距1200mm。横撑龙骨垂直与副龙骨方向，采用水平连接件与副龙骨固定。石膏板接头处必须增设横撑龙骨。 （7）石膏板安装：石膏板应在自由状态下固定，长边沿纵向龙骨铺设，自攻钉间距有纸包封边为10～15cm，切割边为15～20cm。自攻钉头略埋入版面，刷防锈，按设计要求处理板接缝。 四、技术要求： （1）吊顶龙骨必须牢固、平整：可利用吊杆或吊筋螺栓调整拱度。安装龙骨时应严格按水平标准线和规方线组装周边骨架。受力节点应安装严密、牢固，保证龙骨的整体刚度。龙骨的尺寸应符合设计要求，纵横拱度均匀，互相适应。吊顶龙骨应严禁有硬弯，如有必须调直再进行固定。 （2）吊顶面层必须平整：施工前应弹线，中间按平线起拱。长龙骨的接长应采用对接；相邻龙骨接头要错开，避免主龙骨倾斜。龙骨安装完毕，经检查合格后安装石膏板。吊件必须安装牢固，严禁松动变形。龙骨分割的几何尺寸必须符合设计要求和石膏板的模数。石膏板的品种、规格应符合设计要求，外观质量必须符合材料技术标准的规格。 （3）大于3kg 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 |  |  | 90M2 | 135 | 12150 |  |  | 按实结算 |
|  | 医用耐磨地板（含施工） | 一、技术要求 多层复合2.0技术参数。 （1） 类型：多层复合产品 （2） 品牌：国内知名品牌 （3） 地板总厚度：≥2.0mm （4）尺寸：2.0mm*2m*20m （5） 耐磨层：≥0.4mm （6）花色数量≥40个 （7） 知名设计公司设计，色彩治愈法的设计应用 （8）防火等级：不低于cf1-s1级 （9）防滑等级： R9级 （10）色牢度：≥6级 （11）耐污性: 油性笔擦拭无痕迹 （12）耐碘酒和化学试剂（97%的浓硫酸）：碘酒测试30分钟擦拭无痕迹，浓硫酸测试2分钟无明显变色 （13）环保增塑剂，不含DOP,DBP,BBP,DINP,DNOP,DIDP等邻苯二甲酸酯。 （14）使用与PVC同品牌地板专用胶水：胶水满足EN1373:2015，剪切强度大于等于0.8Mpa，90°剥离强度大于等于1.9（N/mm） （15） PVC地板满足EN 717-1:2004；EN 71-3:2013+A2：2017。 |  |  | 380m2 | 158 | 60040 |  |  | 按实结算 |
|  | 电动平移洁净气密自动门 | 门规格：2.1*1.5m，门体材质为镀锌钢板喷塑，厚度为0.8mm，门体包边为铝合金，门体四周带有密封条，门体中间带有不锈钢防撞带，门体填充物为阻燃纸蜂窝，带双层钢化玻璃视窗，导轨和盖板为铝合金。进门和出门都为脚感应，门洞两侧配安全防夹光线，颜色可选。 |  |  | 1 | 3425.90 | 3425.90 |  |  |  |
|  | 电动平移洁净气密自动门 | 门规格：2.1*1.1m，门体材质为镀锌钢板喷塑，厚度为0.8mm，门体包边为铝合金，门体四周带有密封条，门体中间带有不锈钢防撞带，门体填充物为阻燃纸蜂窝，带双层钢化玻璃视窗，导轨和盖板为铝合金。进门和出门都为脚感应，门洞两侧配安全防夹光线，颜色可选。 |  |  | 1 | 2799.70 | 2799.70 |  |  |  |
|  | 隔帘 | 蓝色隔帘，规格3.6*3.62m，铝合金轨道 |  |  | 1 | 491.80 | 491.80 |  |  |  |
|  | 隔帘 | 蓝色隔帘，规格2.4*3.63m，铝合金轨道 |  |  | 2 | 327.90 | 655.80 |  |  |  |
|  | 不锈钢鞋柜 | 304不锈钢鞋柜,2m长*1.6m高*0.35m深，36格 |  |  | 1 | 2821.60 | 2821.60 |  |  |  |
|  | 不锈钢鞋凳 | 304不锈钢鞋凳带软包PU皮，长1.8米*0.39m宽*0.4米高，12格 |  |  | 1 | 1299.50 | 1299.50 |  |  |  |
|  | 吸顶中央空调 | 3P，3M广角送风，嵌入式纤薄机身，独立除湿功能、故障自检报警、过滤防污易清洁、高效节能低噪、直流变频 |  |  | 1 | 7599.00 | 7599.00 |  |  |  |
|  | 自动感应消毒器 | 1000毫升大容量/两种供电方式/红外感应，规格160mm*120mm*285mm |  |  | 4 | 384.00 | 1536.00 |  |  |  |
|  | 医疗设备带（配套模拟病房环境处理） | 床头1.5米处配置医疗设备带，每床位均配置模拟呼叫分机、压缩空气、氧气各一个，并配置插座、照明灯等。 一、气体终端： 1.制式与吊塔终端相同； 2.输出口表面颜色应符合通用标准； 3.输出口插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作； 4.各种气体输出口接头不得有互换性，插拔次数应20000 次以上； 5.输出口能带气维修。 二、设备带 1.内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽，符合国际安全标准气源及电源必需分隔布置要求； 2.面板采用活动扣板式设计，方便作日常检修； 3.底部装有内藏式照明，供使用者阅读之用； 4.铝型材结构体，外型上下设有弧型过渡流线，壁厚1.5mm； |  |  | 5 | 568.80 | 2844.00 |  |  |  |
|  | 移动拖把池 | 长度60cm*47cm*12cm，304不锈钢，优质塑料、刹车万向轮、加厚下水槽 |  |  | 3 | 480.00 | 1440.00 |  |  |  |
|  | 电动晾衣架 | 智能自动升降、加厚铝材，伸缩四杆1.6-2.4m，大屏LED照明，sv-uvc消毒，双频风干，24个晾衣孔，35KG承重 |  |  | 1 | 1799.00 | 1799.00 |  |  |  |
|  | 室内隔墙 | 7.8m长*3.62m高*0.4m宽，下层为生态板隔断，上面镶嵌透明钢化玻璃12mm厚度 |  |  | 30m2 | 503.10 | 15093.00 |  |  |  |
|  | LED平板灯 | 吊顶平板灯、600*600，LED透镜光源、光色：白光、薄款、节能、寿命长 |  |  | 30 | 160.00 | 4800.00 |  |  |  |
| 二、项目建设需新增仪器设备 |  |  |  |  |  |  | 350735.00元 |  |  |  |
|  | 移动一体机 | 75英寸 技术参数： 1.型号：DZ-B-85PCU-VB-V1.1 2.系统版本：Android6.0 3.配置：内存2G DDR3，存储 8G wifi 2.4GHZ (5G投屏热点) 4.处理器：MSD648 5.输入端口：RJ45(下)Touch usb (侧)RS232 (下)YPBPR IN(下)AV IN(下)VGA IN(下)VGA AUDIO HDMI IN (下） (侧)1*HDMI in(侧)USB2.0(侧)RF-IN(下)SD card(侧)MIC IN(侧) 6.输出端口：SPDIF OUT(下)EARPHONE(下)AV OUT(下) - 7.音频：MPEG1/2 layer I/II,AC-3(需定制),AAC-Lc,WMA - 8.视频：MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia - 9.图片：支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放/图片放大功能 ## 10.物理分辨率：3840x 2160 UHD 11.可视角度：178°,178° |  |  | 1 | 12799.00 | 12799.00 |  |  |  |
|  | 多功能创伤护理模型病人 | 功能参数： 一、全功能护理仿真标准化病人 1.具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 2.具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 3.可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 4.可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 5.模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 6.可进行胸、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。 7.具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。 8.可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。 二、静脉通道 1.完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药。 2.配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。 3.配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 三、血压测量 1.成人仿真手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有korotkoff Gap音。 2.可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到1毫米汞柱。 3.脉搏频率和音量大小可控制。 4.显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。 四、创伤护理模块套装 可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作。 护理模块套装包括：腹部切口缝合；腹部切口引流；腹部锐器伤口；暴露脏器的腹部伤口；带造瘘口的腹部；臀部压疮（套件）；小腿残肢；下肢静脉曲张；糖尿病足；大腿手术伤口；大腿外伤化脓；大腿锐器伤。 |  |  | 4 | 10800.00 | 43200.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 局部创伤模型 | 产品简介：模拟成人男性全身，解剖结构和组织层次完整，关节活动灵活，设计了头部、四肢、胸部、腹部的全套创伤模块（配合使用），视觉效果逼真，操作手感真实。适用于创伤处理、创伤护理的操作训练，也可用于气管插管、静脉输液、肌肉注射、血压测量、导尿灌肠等教学演示、操作训练及其他护理操作训练。 功能参数： 1.全功能创伤仿真标准化病人可进行创伤救治和基础护理训练，带有三个仿真头部（标准插管头部、创伤插管头部、综合创伤头部），全套创伤仿真模块，模拟各种不同情景的创伤救治及护理换药操作。 2.综合创伤仿真头部：流血的鼻子、熊猫眼、割裂的唇、割裂的颈和头皮、颅骨骨折凹陷。 3.标准插管仿真头部：气管插管、鼻饲、可使用不同气道装置和手法，可做气道管理训练。 4.创伤插管仿真头部：具有不等大的瞳孔、面部挫伤、撕裂的耳朵、割裂的颈。 5.全套创伤仿真模块：暴露内脏的外伤腹部、枪弹伤的出入伤口、踝部及足部挫伤、暴露头骨和软组织、外伤断脚趾、大腿穿刺伤等。 6.静脉通道和肌肉注射：手背与足背静脉输液，进针落空感明显，有回血，可控制输液滴数。 7.肘前部静脉注射与采血，静脉系统包括：正中、贵要与头静脉、上臂肌肉注射、臀部肌肉注射、大腿肌肉注射。 8.血压测量：可设定收缩压、舒张压及心率，模拟不同情景的血压值，精确度可达到1毫米汞柱。 9.其他护理操作：导尿、灌肠、空肠造口与结肠造口术后护理、引流术后护理。 |  |  | 6 | 11600.00 | 69600.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 闭式引流拔管换药模型 | 1.电子标准化病人取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2.解剖结构准确，锁骨、胸骨、各肋骨、肋间隙可明显触知。 3.机械呼吸装置：电子标准化病人有自主呼吸，胸部和腹部可见呼吸运动。 4.（双侧）锁骨中线第2前肋间、（双侧）液前线或液中线第5肋间，可分别实施引流管置入，并可见水封瓶内液面随呼吸上下波动。 5.可行引流管术后护理训练。 |  |  | 6 | 7680.00 | 46080.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 多技能外科训练组合模型 | 产品简介：模拟人体小肠肠管、血管和皮肤，解剖层次清楚，用于肠管、血管和皮肤的切开、缝合、打结等外科手术学技能操作训练。 功能参数： 1.可进行肠管的钳夹、切断和吻合训练。 2.可进行血管的钳夹、切断、结扎训练。 3.可进行狭小空间深部打结技术的训练。 4.可进行皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线等技术的训练。 |  |  | 6 | 1104.00 | 6624.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 电动胃肠减压吸引器 | 1.用于手术引流及肠胃减压。 2.产品整体的器身密合性及各部件间粘接牢固 3.容量分度线和计量单位正确、清晰, 采用梯形接头, 可与其他导 管紧密连接。 4.套用弹簧原理制造负压实现持续引流。 5.弹簧技术要求的改进,具有很好的整体恢复力, 加之上、下端盖模具的重新设计, 避免了以往弹簧偏弹的缺陷。 |  |  | 6 | 1600.00 | 9600.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 气管切开护理模型 | 产品简介：模拟成人男性上半身，口腔、鼻腔、咽喉等解剖结构精确，颈部体表标志清楚可及，显现了口腔、咽喉的完整结构。适用于气管切开术的术后护理训练，也可用于口腔护理操作训练。 功能参数： 1.模型模拟成年男性上半身，体表甲状软骨、环状软骨、胸骨上窝等解剖结构明显。 2.模型模拟气管切开状态，皮肤及气管切口位置准确，且皮肤切口进行间断缝合。 3.模型口腔可张开，口腔内部各解剖结构完整，可进行口腔护理训练。 4.可进行切口周围皮肤的消毒及换药训练。 5.可进行模拟吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 6.可进行气管插管护理的相关操作，保持套管清洁、通畅。 7.可进行气道湿化操作，可从气管插管处滴入抗生素药物预防感染。 |  |  | 6 | 4640.00 | 27840.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 骨科牵引床 | 产品尺寸（mm）：2060*900*530 （2000） 功能：背部倾斜0-80°，腿部倾斜0-40° 材质：不锈钢 标准配置：不锈钢安全限位摇杆3支，护栏一对，牵引砣共5kg 包含骨科牵引用物 |  |  | 1 | 6000.00 | 6000.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 负压引流器 | 1.用于手术引流及肠胃减压。 2.产品整体的器身密合性及各部件间粘接牢固 3.容量分度线和计量单位正确、清晰, 采用梯形接头, 可与其他导管紧密连接。 4.套用弹簧原理制造负压实现持续引流。 5.弹簧技术要求的改进,具有很好的整体恢复力, 加之上、下端盖模具的重新设计, 避免了以往弹簧偏弹的缺陷。 |  |  | 6 | 40.00 | 240.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | ABS双摇床 | 产品规格：2120*900*500mm 产品功能：背部可升降角度：0-80°±5°，腿部可升降角度：0-40°±5° 材质说明： 1.床体可载重≥250kg；高低动态载重≥170kg. 2.床母采用30×60×1.8㎜矩型碳素钢管焊接；床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受1500N压力不变形；床面板采用1.2mm优质冷轧钢材一体冲压成型，整床面板凹型透气孔72个，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。 3.金属表面采用自有喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。 4.床头尾板弧线形设计，高低床头尾板，床头板比床尾板高80mm高低搭配；采用全新进口ABS ；中间带有防火装饰美化板；有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，ABS开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。 5.脚轮采用进口材质脚轮，全封闭自润滑轴承，不需加油护理，静音耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修，对角刹车功能。 6.六档折叠式摇把，防夹手装置。 7.床身四角部位有四个点滴架插孔，方便不同体位的输液使用。 8.两边带有4个引流挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋，也可用于放置输液架。 9.床底配置金属杂物架一个。 10.配置：ABS床头尾板1付、护栏1付、不锈钢输液架1支、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩2个、豪华脚轮1套、鞋架1个、8公分床垫1张、餐桌板1块。 |  |  | 3 | 2400.00 | 7200.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 床褥 | 1630×820×80mm |  |  | 3 | 400.00 | 1200.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 床上用品 | 1630×820mm |  |  | 3 | 240.00 | 720.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 多参数监护仪 | 一、监护参数标准配置：心电（ECG）、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SP02)、脉率(PR)、呼吸(RESP)、体温(TEMP)； 二、选配： 1.打印机（50mm） 2.挂墙支架 3.台车 三、工作环境： 1.工作电压：100-240V 工作频率：50/60 Hz 2.湿度：0-93% 3.温度：0-40度 四、产品性能： 1.整机 1.1 显示器：12.1＂真彩高清晰TFT显示；分辨率：800*600 1.2 采用全新A9操作平台，四核处理系统，准确高速的信号处理能力 1.3 支持中英文输入法，支持鼠标和键盘操作，能快速输入患者信息，并且有患者管理功能，方便查询。 1.4 整机无风扇设计，降低噪音干扰 1.5 1000小时趋势图、趋势表 1.6 2小时全波形回顾，具备自动播放功能 1.7 1200组血压列表回顾/1200组血压报警事件回顾/128组心律失常回顾 1.8 21种药物浓度计算及滴定表功能 1.9 具有监护、手术、诊断三种模式 1.10 可监护：新生儿、儿童、成人 1.11 心律失常分析、ST段分析、起搏分析和抑制 1.12 采用MIT/BIH数据库测试QRS侦测准确率达99.8% 1.13 多种视窗模式可选：ECG全导联界面/标准界面/大字体界面/呼吸氧合图界面/趋势表/无创血压回顾界面，对所监测的波形与参数可在屏幕上任意添加或删减。 1.14 采用数字化独立模块结构，便于维护和升级 1.15 高频电刀、有防除颤保护功能，能与心脏起搏器同时使用 1.16 声、光、报警，且有报警事件回顾功能 1.17 下拉式菜单操作，机器参数等操作界面可以全屏幕显示 1.18 支持USB/网络在线升级软件 1.19 内置可充电锂电池，不间断工作 2.血氧饱和度规格 2.1 数字血氧，抗低温，弱灌注，抗运动干扰 2.2 测量范围：0%-100% 2.3 分 辨 率：1% 3.脉率规格 3.1 测量范围：20～250bpm 4.血压规格 4.1 测量方式：自动振荡法 4.2 工作模式：手动/自动/连续； 4.3 测量参数：收缩压/舒张压/平均压 4.4 测量范围：收缩压40-280mmHg 平均压20-240mmHg 舒张压10-220mmHg 4.5 过压保护：软硬件双重过压保护 4.6 自动测量模式的测量间隔时间：1 – 480 分钟 4.7 连续测量模式的测量时间： 5分钟 4.8 脉率范围： 40 – 240 bpm 5.心电规格 5.1 扫描速度：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 5.2 导联方式 :I, II, III, avR, avL, avF, V，五导联与三导联可任意切换 5.3 增 益 : ´0.25、 ´0.5、 ´1、 ´2、´4、自动 5.4 范 围: 成人 15 ~ 300bpm (搏/分) 新生儿/小儿 15 ~ 350 bpm(搏/分) 5.5 精 度:±1%或±1bpm取大者 5.6 分辨率: 1 bpm(搏/分) 5.7 共模抑制比: 监护模式> 105 dB 、手术模式>105 dB、诊断模式> 85 dB 6.呼吸规格 6.1测量范围：0～150次/分钟 6.2分 辨 率： 1rpm 6.3呼吸率范围 成人 ：0-120rpm 小儿和新生儿：0-150rpm 7.体温规格 7.1 测量和报警范围: 0-50°C 7.2 分辨率 : 0.1°C 7.3 通道数 : 单通道 7.4 误差范围 ：范围内±0.1°C，其余±0.2°C |  |  | 1 | 12000.00 | 12000.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 电动吸引器 | 极限负压值：≥0.08MPA，负压调节范围0.02~极限负压值，瞬时抽气速率≥20L/MIN，储液瓶2500ml*2只（玻璃），外形尺寸：350*795*305mm |  |  | 1 | 1440.00 | 1440.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 氧气吸入装置 | 流量范围：1-10L/min 工作压力：0.2-0.3Mpa |  |  | 1 | 72.00 | 72.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 消毒用模拟人 | 产品简介：模拟成人男性外观，皮肤纹理清晰，触感真实，体表骨性肌性标志清楚。适用于手术区消毒和铺巾操作训练。 功能参数： 1.仿真人体外观真实，皮肤纹理清晰可见，腹部柔软，触感真实。 2.人体体表标志准确：胸廓、锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、腹上角、剑突、肋弓下缘、髂骨、 髂前上棘、耻骨等。 3.可进行手术区域消毒和铺巾操作训练。 |  |  | 10 | 3200.00 | 32000.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 创伤及换药训练模拟人 | 产品简介：模拟成人手臂，解剖结构和组织层次清楚，设计了开放性前臂离断伤和下肢离断伤，形状逼真，手感真实。适用于创伤包扎止血换药操作训练和急诊急救操作训练。 功能参数： 1.该模型用于创伤包扎止血训练、急诊急救训练。 2.模型包含开放前臂离断伤及下肢离断伤。 3.将离断肢体血管与血泵相连，断肢残端血管可喷射状出血，用于止血包扎急救操作训练。 4.可用于考核止血包扎速度及包扎技能是否达标。 |  |  | 5 | 9600.00 | 48000.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 外科切口缝合模型 | 产品简介：模拟成人腹部，皮肤纹理清晰，体表标志清楚，解剖层次清晰可辨，采用抗撕裂增强材料有效延长可反复使用功能。适用于腹壁伤口的清理、换药等护理技能操作训练。 功能参数： 1.真实的人体腹部外形，皮肤纹理清晰可见。 2.皮肤柔软，富有弹性，皮下组织真实。 3.抗撕裂增强材料的特殊工艺，切开的每处伤口可反复进行缝合训练，有效延长产品的使用寿命。 4.可练习伤口的清理、换药等护理技能。 5.采用乳胶发泡技术一次成型，可反复使用。 |  |  | 13 | 1160.00 | 15080.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 外科基本技能训练模型 | 产品简介：模拟人体小肠肠管、血管和皮肤，解剖层次清楚，用于肠管、血管和皮肤的切开、缝合、打结等外科手术学技能操作训练。 功能参数： 1.可进行肠管的钳夹、切断和吻合训练。 2.可进行血管的钳夹、切断、结扎训练。 3.可进行狭小空间深部打结技术的训练。 4.可进行皮肤切开、缝合、打结、剪线、拆线等技术的训练。 |  |  | 10 | 1104.00 | 11040.00 |  |  | 营口巨成、许昌育林、营口华康 |
|  | 合计 | 469530.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: