娄底职业技术学院

娄底市妇幼保健院医教协同实验实训室

建设项目

采

购

需

求

护理学院

2023年12月

娄底职业技术学院

娄底市妇幼保健院医教协同实验实训室建设采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为仪器设备采购项目，包括成人窒息模型、分娩机制示教仿真模型、新生儿窒息急救智能模拟训练系统等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：169820元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2022年12月后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。终身保修，质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期三年内，学校正常使用中标人所提供的设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，3天内免费更换配件并解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后15个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底市妇幼保健院指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证5000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后如无质量问题一个月内一次性付清。

护理学院

2024年01月19日

附件一

娄底市妇幼保健院医教协同实验实训室建设项目明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成人窒息模型 | 1.模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作； 2.配有不同形状、大小、的异物，可模拟不同程度的呼吸道异物； 3.可练习Heimlick(海姆立克)手法、手指排除异物法和呼吸道异物钳取法； 4.可练习站立位以及卧位的排除异物法 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 4250 | 17000 |  |  |  |
|  | 新生儿模型 | 材质:头部皮肤、手脚皮肤采用进口热塑弹性体混合胶材料，头、颈壳、下巴、胸压机构由进口ABS 材料制做。标准套配置: 婴儿气道阻塞及CPR模型一具;牛津袋一个;梗塞袋4个;梗塞异物一套;使用说明书一本;保修卡、合格证功能特点: 1.正常的气道阻塞模拟; 2.可进行标准的CPR操作:人工呼吸和心外按压; 3.气道贯通时的胸部扩张; 4.窒息、异物阻塞气道的模拟; 5.标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局; 6.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 600 | 2400 |  |  |  |
|  | 海姆立克马甲 | 窒息急救、实训穿戴马甲,可有效避免因窒息急救不及时导致生命安全受到伤害。防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。 技术参数： 配件：可穿戴马甲1件、异物赛1件，操作指南1份、背包1件。 材质：潜水面料 净重：1.2kg 使用范围：教学培训 异物塞（避免儿童接触） | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 3100 | 12400 |  |  |  |
|  | 软垫 | 185*80*1cm，NBR材质，体积轻便、易于携带，柔软舒适，弹性佳。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 100 | 400 |  |  |  |
|  | 简易呼吸器 | 配件:球囊1只、面罩1只、氧管1根、储氧袋1个、口咽通气道 3个(大中小各1个)、塑料开口器1个、氧气袋1个、金属压舌板1个、口垫1个 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 120 | 480 |  |  |  |
|  | 实验室备模拟人 | 结合2015国际心肺复苏标准，产品功能全面升级。可行心肺复苏的训练，配合电子灯显示，监测人工呼吸时吹气量和心外按压时按压深度。功能特点： 模拟标准气道开放。 人工手位胸外按压： 首先打开模拟人一侧的电源开关，绿色电源指示灯亮起； 按压位置正确，黄色指示灯亮起； 按压强度正确（＜5cm）,绿色指示灯亮起并有正确蜂鸣声提示; 按压强度过大，红色指示灯亮起并有报警蜂鸣声提示； 人工口对口呼吸（吹气）： -吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断 （潮气量标准 ＜500ml/600m-1 OOOmlM）; 操作频率：最新国际标准：100-120次/分 操作方式：训练操作。 电源：电池 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 4800 | 19200 |  |  |  |
|  | 约束带一套 | 肩部约束带、腰部约束带、膝部约束带、肢体约束带、约束背心、约束手套 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 960 | 3840 |  |  |  |
|  | 人体骨盆模型（女性） | 产品简介： 模拟女性骨盆，解剖结构正确，骨盆的女性特征明显，附带第4、第5腰椎，手感逼真。适用于临床教学，可用于骨盆测量的教学和训练。 功能参数： 1.女性骨盆为真实尺寸大小，拥有两块髋骨、骶骨、尾骨、第4.5腰椎(含腰椎间盘)和耻骨联合。 2.采用接近人体骨骼的PU材料制作，手感逼真耐用。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 8 | 300 | 2400 |  |  |  |
|  | 模拟新生儿 | 功能参数： 1.适用于高等医学院校、助产类、儿科等专业临床教学示教及学员实践操作训练使用。 2.本产品可作为婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理，眼、耳护理和指导哺乳训练和示教的工具。 3.模型头部有明显的颅缝，眼耳鼻口仿真度高，嘴巴张开，可以做新生儿的口腔护理。 4.模型颈部仿真人体旋转，可水平旋转180°，头部可后仰。 5.四肢关节包括肘关节、肩关节、髋关节、膝关节均可活动。 6.能看到模型各关节的固定方式采用防脱落螺杆固定，既防止螺杆脱落，又能保证关节运动灵活。 7.模型全身材质均为无毒无害的塑胶，有SGS检测报告。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 1800 | 7200 |  |  |  |
|  | 分娩机制示教仿真模型 | 产品简介： 产品包含模拟女性骨盆，外观逼真，手感真实，解剖结构正确，可演示分娩全部过程，配套2个胎儿，带脐带。适用于演示胎儿分娩过程、双胎分娩和难产、脐带和脐带脱垂处理等。 功能参数： 1.女性骨盆模型模拟真实尺寸大小，高度还原髋骨、骶骨、尾骨、第4、第5腰椎(含腰椎间盘)及骶岬、耻骨联合、坐骨棘、坐骨结节等解剖结构。 2.骨盆模型形态典型，解剖学特点突出，入口平面、中骨盆平面、出口平面的各径线数据均还原正常人体数据，可用于骨盆测量的教学和训练。 3.直观演示胎儿分娩的8个过程：衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转、胎儿娩出。 4.配有两具仿真胎儿，可演示双胎分娩和难产。 5.可进行处理脐带和脐带脱垂的示教。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 2 | 4000 | 8000 |  |  |  |
|  | 四步触诊训练模型 | 产品简介： 模拟成年女性腹盆股部，外形逼真，手感真实，体表骨性肌性标志清晰可触及，设计了子宫大小调节，操作简便。适用于宫高、腹围的测量，四部触诊法、胎心音听诊等操作训练。 功能参数： 1.模型为成年女性腹部、盆部及大腿上1/3半身模拟人，解剖结构准确、皮肤柔软有弹性，手感逼真。 2.可进行宫高、腹围的测量，并可调节宫高和腹围大小。 3.可进行四部触诊法操作，可改变胎产式和胎方位及先露部下降距离。 4.可使用听筒进行胎心音听诊。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 7500 | 30000 |  |  |  |
|  | 接生模型 | 1.产品具有早产儿的生理特征。体重在2500克以下，身高不到47cm，皮肤柔嫩，颈肌软弱，四肢肌张力低下，耳壳软，乳晕不清，足底纹少。 2.早产儿前囟的触诊练习，颅骨骨缝宽。 3.早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习。 4.吸痰、鼻饲练习 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 1300 | 5200 |  |  |  |
|  | 会阴切开与缝合示教模型 | 产品简介：模拟3个带有不同切口的会阴模块，包括正中切口、左侧切口和右侧切口，外形逼真，手感真实。适用于会阴切开和缝合示教和操作训练。 功能参数： 1.模块皮肤手感真实，富有弹性。 2.三个带有不同切口的外阴：正中切口、左侧切口和右侧切口。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 80 | 550 | 44000 |  |  |  |
|  | 胎头吸引器 | 软质吸引罩，与吸引罩相连通的吸头和抽气筒,硅胶直径55/65MM | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
|  | 产钳 | 不锈钢质地，40CM后枕位。26.5CM刨腹位。36CM普通位。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 1500 | 6000 |  |  |  |
|  | 骨盆测量器 | 不锈钢质地，标准尺寸 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 10 | 80 | 800 |  |  |  |
|  | 新生儿窒息急救智能模拟训练系统 | 功能参数： （一）新生儿心肺复苏模拟人 1.模型为婴儿整体人，仿真度高，解剖标志明显，四肢关节灵活，高分子环保材质； 2.心肺复苏术，执行标准为《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。可行胸外按压，可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸；操作正确后胸廓有起伏；支持仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道； 2.1传感器采用无齿光栅传感器，防止异物进入齿条产生计数错误。 3.心肺复苏术有考核与训练模式； 3.1训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计；按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示； 3.2考核模式下，按照最新标准30:2或15:2（双人）的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示； 4.有真实的口腔、牙床、会厌，悬雍垂，可进行婴儿气管插管操作； 5.可练习胫骨骨髓穿刺，正确穿刺落空感明显，并可抽出模拟骨髓； 6.婴儿手臂、腿部均有丰富的静脉网，包括贵要静脉、头静脉、手背静脉、足背静脉等，可进行静脉注射、输液等练习。可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血； 7.可触及肱动脉搏动； 8.可练习多项基本护理操作，口腔护理、呼吸道异物清除、婴儿吸痰、婴儿吸氧、婴儿更衣、婴儿包裹、婴儿尿布更换、婴儿擦浴、五官清洁、皮肤护理、体重测量、胸围测量、腹围测量、头围测量等多项护理操作； 9.可反复进行练习，皮肤、静脉、胫骨可更换； 10.电子显示器面板采用防静电的具有水晶般的透明度，透光率在92%以上的高分子复合材料制成，表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性， 准确无误地侦测到手指的有效触摸，保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性。电子显示器采用一体化烤瓷设计，采用触摸按键设计，不会机械损坏，寿命远超机械按键。 （二）新生儿气管插管 1.逼真的新生儿解剖结构； 2.经口、鼻气管插管； 3.仿真材料的功能模拟； 4.可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。 （三）新生儿球囊面罩装置一套 1.产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸； 2.本产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力； 3.复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性。 （四）配套设备 吸球，12F、14F吸引管，6F、8F的导管内吸引管，胎粪吸引管，听诊器，脉氧仪，新生儿专用复苏囊（具有减压阀的自动充气式气囊），面罩（足月儿、早产儿面罩），8F胃管，喉镜（1号镜片、0号镜片、00号镜片各一）、内径为2.5 3.0 3.5 4.0mm的气管导管各一根、金属芯、3.5F和5F的脐静脉导管、三通、氧气流量表、氧导管、给氧面罩、脐静脉导管。 （五）布质收纳箱一个 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  |
|  | 婴儿体重称 | 功能参数： 最大称量：100kg，显示屏：LCD液晶显示大屏，面板材质：ABS材质。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
|  | 儿童身高体重称 | 功能参数： 秤重约120kg，分度值：0.5kg，身长测量范围：70-190cm，身长分度值：0.5cm，承重板面积（长×宽）约375×270㎝，显示屏：LCD液晶显示大屏。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 550 | 2200 |  |  |  |
|  | 食物称 | 量程2.5kg/1g带托盘，适合称取小于2.5kg的物品。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 50 | 200 |  |  |  |
|  | 诊断床 | 180*60*65，黑色软包，不锈钢腿。 | 营口巨成、北京医模、上海弘联 | 营口、北京、上海 | 4 | 300 | 1200 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 169820 |  |  |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: