动物剖检与技能训练实训室建设项目报价清单

设备部分报价表

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P空调 | 能效等级：新1级，APF值5.27，制冷/制热。 | 885*293*196mm | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 路由器 | 网络标准：wifi6，无线传输速率：3000Mbps，支持APP控制，Mesh无线，2.4G&5G无线网络支持频率。 | 178*178*38mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 智慧黑板 | 4K高清触摸一体机内置1600W摄像头配希沃原装OPS(I5 12代/8G/256G)windows/安卓双系统(带无线WIFI+电子白板+智能无线投屏功能)。 | 86寸 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 音箱 | 壁挂无线蓝牙音箱，音频路由器+2个壁挂音箱，耳麦。 | 6.5寸 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 医用单槽洗手池 | 1.0厚304不锈钢洗手池。 | 50cm*42cm*88cm | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 解剖台 | 304不锈钢电动交叉V型手术台；1.4米*0.65米，可抽拉水槽，恒温控制器，电控升降。 | 1400*650*（450-1050）mm | 6 | 台 |  |  |  |
| 7 | 办公电脑桌 | 中密度纤维板，表面贴木皮，厚度为0.2-0.5mm。采用水性漆饰面油漆。实木框架，尺寸：长140cm*宽70cm*高76cm。 | 140*70*76cm | 1 | 张 |  |  |  |
| 8 | 椅子 | 尺寸：460*460+920mm;材质：皮革，采用环保超纤皮；海绵：采用高密度阻燃回弹海绵； 内结合架采用阻燃多层实木板，厚度12~15(mm)，甲醛释放限量≤0.013me/m；脚架：采用橡胶木实木。 | 46*46+92cm | 1 | 张 |  |  |  |
| 9 | 木凳 | 材质：实木凳 尺寸：45cm*33*25 | 45cm*33*25cm | 55 | 张 |  |  |  |
| 10 | 洗手池 | 0.8厚，304不锈钢洗手池。 | 60cm*150cm*80cm | 3 | 台 |  |  |  |
| 11 | 高温烘干箱 | 材质：镀锌内箱 80*80*100cm带鼓风 | 80*80*100cm | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | 储物柜 | 1.1mm厚，304不锈钢， 1800*900*400mm。 | 1800*900*400mm | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 3P空调 | 能级等效：新1级 APF值：4.43 制冷/制热 | 1155*326*248mm | 2 | 台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：场地改造清单

主要材料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 产地 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖 |  |  |  |
| 2 | 乳胶漆 |  |  |  |
| 3 | 面砖 |  |  |  |
| 4 | 龙骨 |  |  |  |
| 5 | 铝扣板 |  |  |  |
| 6 | 电线 |  |  |  |
| 7 | 配管 |  |  |  |
| 8 | 灯具 |  |  |  |
| 9 | 医疗专用灯 |  |  |  |
| 10 | 金属(塑钢)窗 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |

报  价  函

娄底职业技术学院：

1.根据贵单位农林工程学院动物剖检与技能训练实训室建设项目采购需求要求，我公司针对该工程《工程量清单》中的“综合单价下浮费率”投标报价为      ％（报价不能低于2.0%，保留小数点后一位小数）。

2.我司已详细审核并确认邀请函的全部内容，我司完全认可，承诺确保按相关规定要求完成全部相关工作。

3.中标通知下达后，我司将按规定时间开工并签订合同。

法定代表人或授权委托人（签章）：

公司盖章：

年      月      日

工程部分报价表

| 表E.1.1 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：动物剖检与技能训练实训室基础建设项目 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 动物剖检与技能训练实训室基础建设项目 |  |
| 1.1.1 | 拆除工程 |  |
| 1.1.2 | 装饰、装修工程 |  |
| 1.1.3 | 安装工程 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 4 | 增值税 |  |
|  | 合 计 |  |
| 注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。 |  |  |  |

| 表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  | 3.47 |  |
| 1.1.5 | 利润 |  | 0.638 |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 1.81 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 011605001001 | 水磨石地面拆除 | 1.楼地面清凿 现浇水磨石地面; | m2 | 6.8 |  |  |
| 1.1 | N1-142 | 楼地面清凿 现浇水磨石地面 |  | 10m2 | 0.68 |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗; | m2 | 4.72 |  |  |
| 2.1 | N1-130 | 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗 |  | 10m2 | 0.472 |  |  |
| 3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面; | m2 | 140.09 |  |  |
| 3.1 | N1-170 | 油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面 |  | 10m2 | 14.009 |  |  |
| 4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙面清凿 各种块料面砖; | m2 | 28.51 |  |  |
| 4.1 | N1-151 | 墙面清凿 各种块料面砖 |  | 10m2 | 2.851 |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾出楼面 2.建筑垃圾外运5KM 3.建筑垃圾弃置费、环卫费等所有费用。 | m3 | 4.75 |  |  |
| 5.1 | N1-177 | 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 |  | 10m3 | 0.475 |  |  |
| 5.2 | A1-79 + A1-80*4换 | 自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):5 |  | 100m3 | 0.0475 |  |  |
| 5.3 | BCZM0002 | 建筑垃圾弃置费、环卫费0002 |  | m3 | 4.75 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
| 6 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |

| 表E.4.1 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 暂估（暂定） 金额（元） | 结算（确定） 金额（元） | 调整金额± （元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 5000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5 |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 5000.00 |  |  | — |

| 表E.4.3 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注 |
|  |  | 含税价格 | 含税价格 |  |  |
|  |  | C1 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 1 | 混凝土洗手槽拆除、混凝土瓷砖操作台拆除、黑板拆除、吊顶老旧灯具设备拆除 | 3000.00 |  |  |  |
| 2 | 排污槽拆除填平 | 2000.00 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | 5000.00 |  |  | — |
| 合 计 |  | 5000.00 |  |  | — |
| 注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |

| 表E.5.1 增值税计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：拆除工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页、共1页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 1713.629 |  |  | 人工系数:0.95; |
| 2 | 34110100002 | 水 | t | 0.162 |  |  |  |
| 3 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 0.021 |  |  |  |
| 4 | BC000002 | 建筑垃圾弃置费、环卫费0002 | m3 | 4.75 |  |  |  |
| 5 | J4-12 | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中型 | 台班 | 0.098 |  |  |  |
| 6 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 中型 | 台班 | 0.004 |  |  |  |
| 7 | J5-1 | 电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型 | 台班 | 0.38 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰、装修工程 标段： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  | 7.575 |  |  |
| 1.1.5 | 利润 |  | 1.391 |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 3.69 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰、装修工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 010609004001 | 不锈钢格栅排水盖 | 1.30厚304不锈钢格栅排水盖，宽160mm | m2 | 0.3 |  |  |
| 1.1 | BCZM0001 | 不锈钢格栅排水盖0001 |  | m2 | 0.3 |  |  |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格:800*800灰色防滑地砖; 2. 20mm厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m2 | 87.35 |  |  |
| 2.1 | A11-54换 | 陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400~ 换:800*800灰色防滑地砖 |  | 100㎡ | 0.8735 |  |  |
| 3 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.水泥砂浆 素水泥浆界面剂; | m2 | 89.48 |  |  |
| 3.1 | A12-23 | 水泥砂浆 素水泥浆界面剂 |  | 100㎡ | 0.8948 |  |  |
| 4 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子遍数:两遍; 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍; | m2 | 89.48 |  |  |
| 4.1 | A15-116 | 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙 |  | 100m2 | 0.8948 |  |  |
| 4.2 | A15-58 | 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍 |  | 100m2 | 0.8948 |  |  |
| 5 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.面层材料品种、规格:400*800灰色墙面瓷砖; 2.砂浆：20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m2 | 48.2 |  |  |
| 5.1 | A12-112换 | 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2400~ 换:400*800灰色墙面瓷砖 |  | 100㎡ | 0.482 |  |  |
| 6 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:600*600白色铝扣板吊顶; 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨; | m2 | 87.35 |  |  |
| 6.1 | A13-17 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面 |  | 100㎡ | 0.8735 |  |  |
| 6.2 | A13-112 | 天棚面层 方形铝扣板 600×600 |  | 100㎡ | 0.8735 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰、装修工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:2050*2300mm; 2.框、扇材质及规格:1.8mm铝型材窗框; 3.玻璃品种、厚度:5mm单层普通透明玻璃; | m2 | 4.72 |  |  |
| 7.1 | A14-9换 | 铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:铝合金推拉窗 不含玻璃 1.8mm铝型材 |  | 100㎡ | 0.0472 |  |  |
| 8 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称:墙面开孔15*15cm; | 个 | 4 |  |  |
| 8.1 | N2-60 | 结构开孔（洞）、切割 人工凿墙面洞(结构托换) 240砖墙，300mm×300mm |  | 10个 | 0.4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰、装修工程 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） |  | 备注 |
| 1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |  |
| 2 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |  |
| 3 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |  |
| 4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |  |
| 5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |  |
| 6 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |

| 表E.5.1 增值税计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰、装修工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰、装修工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页、共2页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 15230.479 |  |  | 人工系数:0.95; |
| 2 | 03010500230 | 螺栓带帽带垫 综合 | 套 | 17.47 |  |  |  |
| 3 | 03130100019 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 1.118 |  |  |  |
| 4 | 03130600011 | 合金钢钻头 Φ10 | 个 | 2.936 |  |  |  |
| 5 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 0.762 |  |  |  |
| 6 | 03210100026 | 射钉 | 个 | 133.646 |  |  |  |
| 7 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 34.94 |  |  |  |
| 8 | 04010100002 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | t | 0.148 |  |  |  |
| 9 | 04010400001 | 白水泥 | kg | 13.70 |  |  |  |
| 10 | 06010100002 | 平板玻璃 5mm | m2 | 4.484 |  |  |  |
| 11 | 07010100012~1 | 400*800灰色墙面瓷砖 | m2 | 50.128 |  |  |  |
| 12 | 07050100004~1 | 800*800灰色防滑地砖 | m2 | 90.844 |  |  |  |
| 13 | 09050200002 | 铝扣板 600×600 | m2 | 89.097 |  |  |  |
| 14 | 10011300003 | 轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600 | m2 | 88.66 |  |  |  |
| 15 | 10170100004 | 吊筋 | kg | 24.021 |  |  |  |
| 16 | 11090100005~1 | 铝合金推拉窗 不含玻璃 1.8mm铝型材 | m2 | 4.72 |  |  |  |
| 17 | 13010100003 | 成品腻子粉 | kg | 182.539 |  |  |  |
| 18 | 13030300005 | 白乳胶漆 | kg | 21.135 |  |  |  |
| 19 | 14410000004 | 玻璃胶 350g | 支 | 2.218 |  |  |  |
| 20 | 14410000011 | 建筑胶 | kg | 40.833 |  |  |  |
| 21 | 34020500002 | 密封油膏 | kg | 1.699 |  |  |  |
| 22 | 34110100002 | 水 | t | 2.824 |  |  |  |
| 23 | 80010100005 | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0 | m3 | 1.764 |  |  |  |
| 24 | 80010200003 | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 0.983 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰、装修工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页、共2页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 25 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 524.344 |  |  |  |
| 26 | BC000017 | 不锈钢格栅排水盖0001 | m2 | 0.30 |  |  |  |
| 27 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型 | 台班 | 0.479 |  |  |  |
| 28 | J7-102 | 岩石切割机 功率(kW) 3 小型 | 台班 | 2.042 |  |  |  |
| 29 | J7-124 | 电锤 520W 小型 | 台班 | 0.587 |  |  |  |
| 30 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型 | 台班 | 0.186 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.1.2 单位工程清单汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 计费基础说明 | 费率 % | 金额（元） |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 分部分项费用合计 |  |  |  |
| 1.1 | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 其中：工程设备费 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 管理费 |  | 16.08 |  |  |
| 1.1.5 | 利润 |  | 2.00 |  |  |
| 1.2 | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目费 |  | 5.29 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 4 | 增值税 | 1+2+3-3.2 | 9.00 |  |  |
| 单位工程建安造价 |  | 1+2+3+4 |  |  |  |
| 注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。 |  |  |  |  |  |  |

| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.成套配电箱安装 半周长（m） 1.0; | 台 | 1 |  |  |
| 1.1 | C4-314换 | 成套配电箱安装 半周长（m） 1.0 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.60*60cm嵌入式平板灯 | 套 | 11 |  |  |
| 2.1 | C4-1645换 | 方型吸顶灯 矩型罩~ 换:60*60cm嵌入式平板灯 |  | 10套 | 1.1 |  |  |
| 3 | 030405015001 | 排气扇 | 1.600*600集成吊顶排气扇，~220V,320W | 台 | 4 |  |  |
| 3.1 | C4-1981换 | 风扇 轴流排气扇~ 换:集成吊顶排气扇 |  | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1.60*60cm紫外线臭氧消毒灯，220V,80W | 套 | 5 |  |  |
| 4.1 | C4-1903换 | 医院灯具安装 紫外线杀菌灯~ 换:60*60cm紫外线臭氧消毒灯 |  | 10套 | 0.5 |  |  |
| 5 | 030413014001 | 五孔插座 | 1.单相暗插座15A 5孔; | 套 | 24 |  |  |
| 5.1 | C4-1943换 | 单相暗插座15A 5孔~ 换:五孔插座 |  | 10套 | 2.4 |  |  |
| 6 | 030413014002 | 空调插座 | 1.220V16A空调插座 | 套 | 3 |  |  |
| 6.1 | C4-1926换 | 单相明插座 15A 3孔~ 换:空调插座 |  | 10套 | 0.3 |  |  |
| 7 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.扳式暗开关(单控) 三联; | 套 | 3 |  |  |
| 7.1 | C4-1909换 | 扳式暗开关(单控) 三联~ 换:扳式暗开关(单控) 三联 |  | 10套 | 0.3 |  |  |
| 8 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.扳式暗开关(单控) 单联; | 套 | 1 |  |  |
| 8.1 | C4-1907换 | 扳式暗开关(单控) 单联~ 换:扳式暗开关(单控) 单联 |  | 10套 | 0.1 |  |  |
| 9 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称:网络插座; | 个 | 2 |  |  |
| 9.1 | C5-121 | 光纤信息插座 双口 |  | 个 | 2 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 10 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PVC穿线管外径20*壁厚1.6; | m | 205.77 |  |  |
| 10.1 | C4-1322换 | 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径（mm以内） 20~ 换:PVC20 |  | 100m | 2.0577 |  |  |
| 11 | 030412004001 | 配线BV2.5 | 1.名称:BV3*2.5; | m | 299.34 |  |  |
| 11.1 | C4-1423换 | 管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5~ 换:BV 2.5 |  | 100m单线 | 2.9934 |  |  |
| 12 | 030412004002 | 配线BV4 | 1.名称:BV3*4; | m | 189 |  |  |
| 12.1 | C4-1424换 | 管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 4~ 换:BV 4 |  | 100m单线 | 1.89 |  |  |
| 13 | 030412004003 | 配线BV6 | 1.名称:BV3*6; | m | 89.28 |  |  |
| 13.1 | C4-1442换 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 6~ 换:BV6 |  | 100m单线 | 0.8928 |  |  |
| 14 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6; | m | 13.23 |  |  |
| 14.1 | C5-132 | 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内 |  | 100m | 0.1323 |  |  |
| 15 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20; | m | 21.71 |  |  |
| 15.1 | C4-1618 | 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20 |  | 10m | 2.171 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 表E.3.1 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施 |  |  |
| 2 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施 |  |  |
| 3 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施 |  |  |
| 4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |  |  |
| 5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容 |  |  |
| 6 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。 |  |  |  |  |  |

| 表E.4.3 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） | 确认金额（元） | 调整金额± (元) | 备注 |
|  |  | 含税价格 | 含税价格 |  |  |
|  |  | C1 | C2 | D=C2-C1 |  |
| 1 | 进、排水管路改造 | 1500.00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | 1500.00 |  |  | — |
| 合 计 |  | 1500.00 |  |  | — |
| 注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。 |  |  |  |  |  |

| 表E.5.1 增值税计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税 |  |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第1页、共3页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | H00001 | 人工费 | 元 | 2567.696 |  |  | 人工系数:0.95; |
| 2 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 | kg | 0.604 |  |  |  |
| 3 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1-2 | kg | 0.12 |  |  |  |
| 4 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6-8 | 个 | 16.80 |  |  |  |
| 5 | 02191300001 | 塑料圆台 | 块 | 10.50 |  |  |  |
| 6 | 03010300024 | 木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm | 十个 | 5.408 |  |  |  |
| 7 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 | 套 | 2.10 |  |  |  |
| 8 | 03010500259 | 伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150 | 套 | 10.20 |  |  |  |
| 9 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 22.44 |  |  |  |
| 10 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# | 张 | 0.64 |  |  |  |
| 11 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.07 |  |  |  |
| 12 | 03130600017 | 冲击钻头 Φ6-12 | 个 | 0.274 |  |  |  |
| 13 | 03210700014 | 镀锌铁丝 Φ0.7-1.2 | kg | 0.04 |  |  |  |
| 14 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 | kg | 0.514 |  |  |  |
| 15 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8-4.0 | kg | 0.026 |  |  |  |
| 16 | 03211300009 | 金属片 Φ150 | 片 | 1.303 |  |  |  |
| 17 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 26.775 |  |  |  |
| 18 | 04030500001 | 中净砂(过筛) | m3 | 0.059 |  |  |  |
| 19 | 04050100006 | 碎石 5mm-31.5mm | m3 | 0.087 |  |  |  |
| 20 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 | kg | 0.01 |  |  |  |
| 21 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.02 |  |  |  |
| 22 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m | 卷 | 0.10 |  |  |  |
| 23 | 17250000019 | 塑料软管 dn5 | m | 0.15 |  |  |  |
| 24 | 28010300010 | 硬铜绞线 TJ-10mm2 | kg | 0.16 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第2页、共3页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 25 | 28032100002 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2 | m | 11.506 |  |  |  |
| 26 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 | m | 22.126 |  |  |  |
| 27 | 28032700004 | 铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2 | m | 7.635 |  |  |  |
| 28 | 29062300002 | 塑料护口（钢管用） DN15 | 个 | 0.534 |  |  |  |
| 29 | 29090100009 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.04 |  |  |  |
| 30 | 29091100001 | 瓷接头 双位 | 个 | 15.45 |  |  |  |
| 31 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 10.757 |  |  |  |
| 32 | WJJ172513~1 | PVC20 | m | 218.26 |  |  |  |
| 33 | WJJ252102~1 | 60*60cm紫外线臭氧消毒灯 | 套 | 5.05 |  |  |  |
| 34 | WJJ252102~2 | 60*60cm嵌入式平板灯 | 套 | 11.11 |  |  |  |
| 35 | WJJ260501~2 | 扳式暗开关(单控) 三联 | 只 | 3.06 |  |  |  |
| 36 | WJJ260501~3 | 扳式暗开关(单控) 单联 | 只 | 1.02 |  |  |  |
| 37 | WJJ264103~1 | 五孔插座 | 套 | 24.48 |  |  |  |
| 38 | WJJ264103~2 | 空调插座 | 套 | 3.06 |  |  |  |
| 39 | WJJ264106 | 信息插座 | 个 | 2.02 |  |  |  |
| 40 | WJJ280302~3 | BV6 | m | 93.744 |  |  |  |
| 41 | WJJ280304~1 | BV 2.5 | m | 347.234 |  |  |  |
| 42 | WJJ280304~2 | BV 4 | m | 207.90 |  |  |  |
| 43 | WJJ282501 | 双绞线缆 | m | 13.892 |  |  |  |
| 44 | WJJ503501~1 | 集成吊顶排气扇 | 台 | 4.00 |  |  |  |
| 45 | 补充主材1~1 | 配电箱安装 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 46 | J7-72 | 管子切断机 管径(mm) 150 小型 | 台班 | 0.453 |  |  |  |
| 47 | J9-24 | 热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型 | 台班 | 0.658 |  |  |  |
| 48 | Y9-3 | 手持式万用表 10000计数,真有效值 | 台班 | 0.013 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 标段： |  |  |  |  |  | 第3页、共3页 |  |
| 序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 49 | Y36-15 | 对讲机(一对) 最大通话距离∶5km | 台班 | 0.132 |  |  |  |
|  | 本页小计 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |
| 注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。 |  |  |  |  |  |  |  |