娄底职业技术学院医学部

明德大礼堂屋顶改造

采

购

需

求

资产管理处

2023年7月

附件1：

医学部明德大礼堂屋顶改造采购需求

一、项目概述：本工程为娄底职院医学部明德大礼堂屋顶改造项目，主要包括原有外层压型钢板屋面及配套支架拆除及外运，更换部分保温层，新增不锈钢天沟，泛水，防水透气膜Ⅱ型，XY65-430型氟碳涂层铝镁锰合金屋面及配套支架等。

二、项目预算及控制价：572706.31元。

三、采购方式：竞争性谈判

四、资质条件

1、一般资质条件

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有最近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或承诺书；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的(2)(3)(4)(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》。

- 2、本项目专门面向中小企业采购。投标人具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。投标人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力。本项目拒绝联合体投标。

3、采购人不组织现场踏勘，潜在投标人可自行到明德大礼堂进行现场踏勘。现场踏勘期间所发生的费用和安全责任自负。联系人 李老师    联系电话18073881331

## 五、其他要求

1、投标人必须已入驻湖南省政府采购电子卖场。

2、投标人能处理好工程实施过程中的工农矛盾并承担全部费用。

3、主材进场时须进行初验

4、投标人的营业执照具备所必需的相应经营范围，并提供有效的法人营业执照副本和其它资质证明扫描件。

5、《报价函》和《主要材料清单》必须单独密封并加盖骑缝章。

六：交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个日历日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区指定地点。

3.交货方式：中标方将货物免费运至交货地点，并进行合格验收。中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

## 七、工程质量和质保期：

本项目材料和设备均按国家有关规范要求，由中标人采购供应并运送至现场，保证材料和设备质量合格，并达到国家环保要求，工程质量达到合格及以上等级。质保期均按国家相关规定执行，防水项目质保期为3年。

八、报价方式、要求及计价办法

1.报价方式：供应商在采购人娄职预审J[2023]20号审定的《工程量清单》中综合单价基础上实行“综合单价统一下浮费率（百分率）”报价，暂列金额、暂估价不参与下浮优惠，报价下浮率不能低于2.0％，否则视为无效报价。

2.暂列金额、暂估价、设计变更等以实际签证为准进行结算。

3.工程结算：以中标人下浮费率后的工程量清单综合单价、实际工程量和相关签证进行结算。

4.本项目采取一般计税法。

5.人工工资综合单价计取按湘建价（2020）56号文件规定执行，如遇政策变化不予调整。

6.《主要材料清单》必须满足原有《工程量清单》中项目特征描述要求，投标时注明其具体品牌、生产厂家、型号，并提供产品合格证书，否则为无效投标。

7.中标人结算报价必须全面真实，对报审金额超过10%以上部分，审计费按核减额的10%，由乙方承担，由采购人财务处根据审计定额书从工程款中直接扣除。

## 九、合同工期

合同签订后，30个日历日内完成竣工验收。

十、付款方式

（1）本项目设履约保证金贰万伍仟元，在签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

(2)竣工验收合格后支付工程款总额的70％，结算审计后一个月内付至审定工程款的97％，余款3％作为质保金，待质保期满后如无质量问题一个月内一次性无息付清。

主要施工内容及要求详见附件（工程量清单）