中国传统建筑文化建设预算明细表

| 项次 | 分项工程名称 | 工艺说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双联宣传栏 | 规格：6.3m*2.5m，箱体:10cm厚，镀锌板折弯焊接工艺,烤白漆，1cm厚白色PVC字，1cm白色PVCLogoUV、1cm水晶字，8cm*8cm方管焊接，烤漆纵向居中，双面包柱2cm厚，镀锌板折弯焊接烤漆、开合式盖板:10cm*5cm镀锌板折弯焊接烤白漆、 | 套 | 2 | 6850 | 13700 | 定制 |
| 2 | 围墙外墙开方式宣传栏 | 规格：2.56m*1.72m，8cm*8cm方管焊接,仿石纹烤漆镀锌背板工艺、4cm*4cm方管焊接烤漆工艺，镀锌板镂空烤漆工艺 | 组 | 4 | 2255 | 9020 | 定制 |
| 3 | 大门立柱亮化 | 围墙柱顶灯，50cm直径球形亚克力灯罩，铝制灯架，LED灯源 | 套 | 2 | 183 | 366 | 定制 |
| 4 | 柱头灯电路布设 | 金杯、德力西、公牛品牌电线、线路管线预埋 | 项 | 1 | 430 | 430 | 定制 |
| 5 | 大门立柱改造 | 水泥，砂，红砖，植筋，抹灰，物料清运 | 项 | 1 | 2960 | 2960 | 现场制作 |
| 6 | 大门立柱贴砖 | 改0.8m*0.8m*3m立柱两根，仿石砖 | 平方 | 19.2 | 125 | 2400 | 现场制作 |
| 7 | 门头牌匾底板 | 0.45m*0.45m*2.1m镀锌板折弯焊接，烤仿石纹漆 | 块 | 2 | 550 | 1100 | 定制 |
| 8 | 门头牌匾钛金字 | 0.22*0.22m | 个 | 16 | 120 | 1920 | 定制 |
|  |  | 拉丝纹钛金精雕折弯焊接 |  |  |  |  |  |
| 9 | 教学楼1、2楼走廊开放式宣传栏 | 规格：2.72m*1.52m，8cm*8cm方管焊接,仿石纹烤漆镀锌背板工艺、4cm*4cm方管焊接烤漆工艺，镀锌板镂空烤漆工艺 | 组 | 6 | 2380 | 14280 | 定制 |
| 10 | 主题景观雕塑 | 规格：4.3m*2.65m，镀锌板镂空折弯焊接工艺，仿大理石烤漆。logo：10cm侧厚，金色烤漆，外露3cm，1cmPVC高清UV。文字：2cm白色PVC+0.2cm亚克力字,1cm字黑色水晶字。扇形：镀锌板镂空焊接工艺、棕色烤漆，白色烤漆。黑色大理石烤漆底台 | 组 | 1 | 21760 | 21760 | 定制 |
| 11 | 内围墙壁挂式展板 | 规格：2*1m，2cmPVC+0.2cm亚克力UV雕刻工艺，1cmPVC+0.2cm亚克力UV雕刻镂空工艺，亚克力UV雕刻 | 套 | 10 | 850 | 8500 | 定制 |
|  |  | 规格：2.44m*1.22m，2cmPVC+0.2cm亚克力UV雕刻工艺，1cmPVC+0.2cm亚克力UV雕刻镂空工艺，亚克力UV雕刻 | 套 | 1 | 1276 | 1276 | 定制 |
| 12 | 1-3楼楼道文化墙 | 规格：5.2m长，1cmPVC+0.2cm亚克力UV，名字：1cmPVC+0.2cm亚克力高清UV。人物边框：2cmPVC+0.2cm亚克力UV雕刻 | 套 | 4 | 2375 | 9500 | 定制 |
| 13 | 人物汉白玉雕塑 | 总高1.8m，高1m，宽0.65m，0.5m厚花岗岩底座，带0.8m汉白玉头像，人物文字雕刻，吊车安装 | 尊 | 2 | 12000 | 24000 | 定制 |
| 14 | 人物玻璃钢雕塑 | 高1m，宽0.65m，0.5m厚底座+0.8m玻璃钢半身头像，高1.8m，人物文字雕刻 | 尊 | 4 | 6360 | 25440 | 定制 |
|  |  | 0.65m*0.5m*高1m砖混支座（含基础、材料、人工） |  |  |  |  | 现场制作 |
|  |  | 仿石砖贴面（含材料、人工）（品牌：黄绿红、芊色、樱太） |  |  |  |  | 现场制作 |
| 15 | 实训中心门头 | 钛金字，字体：现代技术实训中心规格50cm*50cm | 个 | 10 | 210 | 2100 | 定制 |
|  |  | 蓝色复合大方板打底 规格：600cm*80cm | 平方 | 4.8 | 60 | 288 | 定制 |
|  |  | 钢底架600cm*80cm,3cm*3cm镀锌方管焊接 | 平方 | 4.8 | 80 | 384 | 定制 |
| 16 | 实训中心标语 | 规格50cm*50cm，5cm白色收边条收口，字2cm白色PVC雕刻，文字：培树工匠意识，培育职业技能，投身工匠实践/爱岗敬业、精益求精、专注专业、执着追求、勇于创新、敢于探索 | 个 | 39 | 62 | 2418 | 定制 |
|  |  | 蓝色复合大方板打底 规格：1800cm*80cm*2套 | 平方 | 28.8 | 60 | 1728 | 定制 |
|  |  | 钢底架1800cm*80cm*2套,3*3cm镀锌方管焊接 | 平方 | 28.8 | 80 | 2304 | 定制 |
|  |  | 高空吊装、作业 | 项 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| 17 | 校企合作牌匾 | 4.2m*2.2m木方底架 | 平方 | 9.24 | 35 | 323.4 | 定制 |
|  |  | 4.2m*2.2m，9mm阻燃板打底 | 平方 | 9.24 | 75 | 693 | 定制 |
|  |  | 4.2m*2.2m，铝塑板封面 | 平方 | 9.24 | 135 | 1247.4 | 自制 |
|  |  | 2cmPVC边框、水晶字 | 套 | 1 | 650 | 650 | 定制 |
|  | 合计： |  |  |  |  | 149987.8 |  |

七、项目建设规划地点、占用面积及平面布置示意图

附：项目设计方案（平面示意图和效果图）